## Sheet1
污水处理项目逻辑模型
投入 | 金额：10662万元
分项投入：污水处理厂5834万元
污水管网2201万元
征地拆迁及其他费用2627万元
活动 | 1、征地拆迁
2、开展工艺设计和设备选型
3、建设污水处理厂1座及配套设施
4、建设污水管网系统
5、建设污水提升泵站1座及检查井、截流井等管网附属设施，
6、成立排水管理机构等。
产出 | 1、管网总长20公里
2、截污率大于70%
3、污水处理能力3万吨/日。
成效 | 出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），实现污泥、中水的再利用，保证城市自然水体和近岸海域的水质状况继续处于全国领先水平。

## Sheet2
污水处理项目绩效目标表
绩效标准
指标类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | 优 | 良 | 中 | 差
| 管网长度 | 20公里 | 20 | 18 | 15 | 15以下
产出指标 | 截污率 | 70% | 大于70% | 60% | 50% | 50%以下
| 污水处理负荷 | 达到设计能力(3万吨/日)的70% | 大于70% | 65% | 60% | 60%以下
| 出厂水质月综合合格率 | 95% | 大于93.3% | 90% | 86.7% | 86.7%以下
成效指标 | 中水回收利用率 | 95% | 95%以上 | 90% | 85% | 85%以下
| 污泥回收利用率 | 98% | 98%以上 | 955 | 90% | 90%以下
| 吨水处理电耗 | 0.25度/吨 | 0.25以下 | 0.28 | 0.3 | 0.30以上
效率指标

## Sheet3
污水处理项目立项评级表
评级内容 | 关键评级问题 | 评级标准 | 说明及依据 | 得分
项目定位（35分） | 1．项目是否具有较强的相关性？（15分） | 项目是否符合省委、省政府的发展规划、优先发展重点或部门的职能分工（5分） | 立项依据：1.海南省城镇污水处理及再生利用设施‘十一五’建设规划； | 5
2.海南省人民政府办公厅关于加快推进全省城镇生活污水处理设施建设的实施意见（琼府办[2008]79号）
|  | 项目是否聚焦某一具体的问题（5分） | 实现城镇污水集中处理，保护海南水资源环境 | 5
|  | 项目的产出是否能满足需求（5分） | 年污水处理能力1095吨，占年污水排放量1519吨的72%，满足中等城市达到60%以上的污水处理率要求。 | 5
| 2．项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷？(7分) | 是否存在技术上的瓶颈？（4分） | 管网施工难度大、线路长、占地多、地况复杂（如流沙、岩石）与其他基础设施管网交叉冲突多 | 0
|  | 是否有更好地实现项目目标的方法（3分） | 根据污水处理工艺分析和本市特点，选择SBR-CAST处理法较为合适。 | 3
| 3．项目是否避免了与其他项目的重复？(7分) | 项目是否与已实施的项目重复（3分） | 该项目与已实施的项目不重复。 | 3
|  | 项目是否与本部门或其他部门待实施的项目重复（2分） | 与本部门或其他部门的项目不重复。 | 2
|  | 项目是否与私人部门或非营利组织的项目重复（2分） | 该项目属公共基础设施，应当由政府提供。 | 2
| 4．项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人？（6分） | 是否避免了在无关活动上的支出（3分） | 是，具体见《预算支出明细表》 | 3
|  | 项目受益人是否明确（3分） | 城镇居民。 | 3
项目计划 | 5．项目的前期准备是否充分？（10分） | 项目是否有充分的前期调研和论证（5分） | 通过勘察设计，编制了项目可行性报告，但缺少管网布置图和管网工程量测算。 | 3
(40分) |  | 项目实施所需的物质、技术、制度条件是否具备（5分） | 征地拆迁存在一定难度，企业排污预处理监督需要加强，排污费征收制度有待完善。 | 2
| 6．项目是否有明确的实施计划？（13分） | 项目的实施主体是否明确（4分） | 本项目责任主体为文昌市水务局，同时，成立了“污水处理项目办公室”，按各项目标的性质确定了目标责任科室及责任人。 | 4
|  | 项目的实施时间是否明确（4分） | 计划2010年1月竣工投产。 | 4
|  | 各级管理者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确（5分） | 本项目实行项目管理者负责制，明确了项目总负责人和分项目的责任人，在“项目实施计划”中对项目管理者的责任进行了明确的界定。 | 5
| 7．项目的绩效指标体系是否完整？(12分) | 是否有充分反映项目目标的绩效指标（4分） | 本项目设定了7个主要绩效指标，具体见“污水处理项目绩效目标表”。 | 4
|  | 绩效目标是否具体、量化（5分） | 绩效目标都能量化考核。 | 5
|  | 项目的绩效目标是否具有挑战性（3分） | 本项目绩效目标达到或超过省政府有关要求。 | 3
| 8．项目预算申请是否全面、规范？ | 项目预算是否有漏项（2分） | 无,详见预算支出明细表。 | 2
| (5分) | 项目预算的测算是否有规范的支出标准依据（3分） | 本项目预算与目标密切相关，成本测算合理，并直接用于该项目的实施，具体见“项目支出预算明细表” | 3
项目管理 | 9．部门项目管理水平是否得到一定程度的提高？(4分) | 前三年部门财政支出执行情况是否持续改进（2分） | 本部门前三年财政支出总体执行情况有所改善。 | 2
(10分) |  | 同类项目支出进度同比是否加快（2分） | 08、09年该项目执行进度低于计划进度30个百分点。 | 0
| 10．部门是否运用项目绩效信息加强项目管理？（6分） | 是否按要求对上年度评价计划范围内的项目进行了绩效自评（2分） | 开展了“农村安全饮水”项目绩效自评，提交了自评报告。 | 2
|  | 是否对其他项目实施了绩效评价（2分） | 否 | 0
|  | 是否运用评价结果改进了项目管理（2分） | 目前，暂未建立运用绩效信息改进项目执行的机制。 | 0
项目结果（15分） | 11．项目预期结果能否实现？（15分） | 能否按时完成项目（7分） | 根据目前进展情况，项目可能要延期一年。 | 0
|  | 能否实现承诺的绩效目标（8分） | 7个目标中，中水回收利用率95%，污泥回收利用率98%不能实现。 | 4
项目总得分 |  |  |  | 74
项目等级 |  |  |  | 一般